## PLAN ORÇ
J.S.TORQUATO ENGENHARIA LTDA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS IBATIBA AV. SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO, 29395-000, IBATIBA — ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA E AUDITÓRIO DATA DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2024
|  |  |  | BDI: | 23.54% |  |  | DESC: | 21% |  | BDI 23,54% | DESC | 21%
[6 empty] | licitado |  | empresa | [5 empty] | % | % acumulada | APENAS VERIFICAÇÃO COM ARRED
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 146837.27 |  | 116001.2 | 0 | [7 empty] | 0
1.1 | PROP. | 101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA — REMUNERADO PROPORCIONAL AO AVANÇO DA OBRA | UND | 1 | 146837.27 | 146837.27 | 116001.2 | 116001.2 | 0 | [5 empty] | 116001.2 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5014.73 |  | 3961.59 | 0 | [5 empty] | 3961.62 |  | 0
2.1 | PROP. | 201 | PLACA DE OBRA NO PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL, DIMENSÕES 3,0MX1,5M, FIXADA NO TAPUME. | UN | 1 | 1664.09 | 1664.09 | 1314.63 | 1314.63 | 0 | [5 empty] | 1314.63 | 0 | 0
2.2 | DER-ES | 20708 | GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA, EM PEÇA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA. | M2 | 12 | 279.22 | 3350.64 | 220.58 | 2646.96 | 0 | [5 empty] | 2647 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | [5 empty] | 38222.1 |  | 30196.11 | 0 | [5 empty] | 30195.39 |  | 0
3.1 | DER-ES | 40250 | FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.OCM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M2 | 66 | 91.23 | 6021.18 | 72.07 | 4756.62 | 0 | [5 empty] | 4756.72 | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.1 | 21.34 | 578.31 | 16.86 | 456.91 | 0 | [5 empty] | 456.86 | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 203.3 | 18.38 | 3736.65 | 14.52 | 2951.92 | 0 | [5 empty] | 2951.95 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.4 | 20.37 | 578.5 | 16.09 | 456.96 | 0 | [5 empty] | 457.01 | 0 | 0
3.5 | PROP. | 301 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS, NERVURADAS E PRÉ-MOLDADAS COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA QUÍMICA. | M3 | 21.2 | 828.95 | 17573.74 | 654.87 | 13883.24 | 0 | [5 empty] | 13883.23 | 0 | 0
3.6 | PROP. | 302 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO. | M3 | 847 | 10.1 | 8554.7 | 7.98 | 6759.06 | 0 | [5 empty] | 6758.2 | 0 | 0
3.7 | PROP. | 303 | EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M3 | 11.2 | 102.27 | 1145.42 | 80.79 | 904.85 | 0 | [5 empty] | 904.88 | 0 | 0
3.8 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.16 | 210.06 | 33.6 | 165.95 | 26.55 | 0 | [5 empty] | 26.54 | 0 | 0
4 | COBERTURA | [5 empty] | 19801.24 |  | 15643.45 | 0 | [5 empty] | 15642.95 |  | 0
4.1 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 91.2 | 5.42 | 494.3 | 4.28 | 390.34 | 0 | [5 empty] | 390.5 | 0 | 0
4.2 | PROP. | 401 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE SOCM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 91.2 | 62.58 | 5707.29 | 49.44 | 4508.93 | 0 | [5 empty] | 4508.75 | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLINAÇÃO DE 1% EM DIREÇÃO AO RALOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E BOCAL PARA RALOS. | M | 57 | 162.39 | 9256.23 | 128.29 | 7312.53 | 0 | [5 empty] | 7312.41 | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 33.7 | 105.94 | 3570.17 | 83.69 | 2820.35 | 0 | [5 empty] | 2820.43 | 0 | 0
4.5 | PROP. | 402 | LIMPEZA DAS PINGADEIRAS DOS CHAPIM E REJUNTAMENTO DAS PEÇAS DE GRANITO (SERVIÇO A SER REALIZADO NO CHAPIM QUE JÁ SE ENCONTRA INSTALADO NA OBRA) | M | 112 | 2.4 | 268.8 | 1.9 | 212.8 | 0 | [5 empty] | 212.35 | 0 | 0
4.6 | PROP. | 403 | CHAPIM DE GRANITO DOS SHAFTS DA ÁREA TÉCNICA, PEÇA DE 45X85CM, ESP. 2CM, GRANITO OCRE ITABIRA. | UN | 5 | 100.89 | 504.45 | 79.7 | 398.5 | 0 | [5 empty] | 398.51 | 0 | 0
5 | ALVENARIA | [5 empty] | 46606.22 |  | 36820.7 | 0 | [5 empty] | 36818.84 |  | 0
5.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.34 | 63.37 | 464.81 | 50.06 | 367.44 | 0 | [5 empty] | 367.2 | 0 | 0
5.2 | SINAPl | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 84.5 | 95.21 | 8044.76 | 75.22 | 6356.09 | 0 | [5 empty] | 6355.35 | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 9.1 | 73.07 | 664.93 | 57.73 | 525.34 | 0 | [5 empty] | 525.29 | 0 | 0
5.4 | SINAPl | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 19.38 | 662.5 | 12839.25 | 523.37 | 10142.91 | 0 | [5 empty] | 10142.99 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 120.51 | 122.73 | 14790.19 | 96.96 | 11684.65 | 0 | [5 empty] | 11684.23 | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | M2 | 98.13 | 44.8 | 4396.22 | 35.39 | 3472.82 | 0 | [5 empty] | 3473.01 | 0 | 0
5.7 | DER-ES | 142201 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1" | M | 175.9 | 16.02 | 2817.91 | 12.66 | 2226.89 | 0 | [5 empty] | 2226.14 | 0 | 0
5.8 | DER-ES | 142202 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A | M | 93 | 23.95 | 2227.35 | 18.92 | 1759.56 | 0 | [5 empty] | 1759.6 | 0 | 0
5.9 | DER-ES | 142203 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4" | M | 10 | 36.08 | 360.8 | 28.5 | 285 | 0 | [5 empty] | 285.03 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 37216.88 |  | 29399.58 | 0 | [5 empty] | 29401.27 |  | 0
6.1 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 339.27 | 33.65 | 11416.36 | 26.58 | 9017.8 | 0 | [5 empty] | 9018.91 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 164.44 | 44.37 | 7296.2 | 35.05 | 5763.62 | 0 | [5 empty] | 5763.99 | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (COR BRANCA) ELASTOMÉRICA (EMBORRACHADA), FLEXÍVEL, 5 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER E REFORÇO COM TELA ESTRUTURANTE DE POLIESTER. | M2 | 183.83 | 100.66 | 18504.32 | 79.52 | 14618.16 | 0 | [5 empty] | 14618.38 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 498471.71 |  | 393795.92 | 0 | [5 empty] | 393791.82 |  | 0
7.1 | PROP. | 701 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ (P1), COMPLETA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E ALIZAR (ANGELIM), FECHADURA (INOX) COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 1224.89 | 15923.57 | 967.66 | 12579.58 | 0 | [5 empty] | 12579.59 | 0 | 0
7.2 | PROP. | 702 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ (P2), COMPLETA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E ALIZAR (ANGELIM), FECHADURA (INOX) COM EXECUÇÃO DO FURO, PUXADOR E CHAPA INOX DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1643.25 | 9859.5 | 1298.16 | 7788.96 | 0 | [5 empty] | 7788.99 | 0 | 0
7.3 | PROP. | 703 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ (P3), COMPLETA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E ALIZAR (ANGELIM), FECHADURA (INOX) COM EXECUÇÃO DO FURO E VISOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1324.76 | 5299.04 | 1046.56 | 4186.24 | 0 | [5 empty] | 4186.23 | 0 | 0
7.4 | PROP. | 704 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM (P4). INCLUSO BARRA ANTIPÂNICO E PINTURA NA COR VERMELHA 3 DEMÃOS (1 FUNDO + 2 ACABAMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2743.4 | 2743.4 | 2167.28 | 2167.28 | 0 | [5 empty] | 2167.28 | 0 | 0
7.5 | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO (P5), 2 FOLHAS DE 95X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E BARRA ANTIPÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 4217.97 | 16871.88 | 3332.19 | 13328.76 | 0 | [5 empty] | 13328.76 | 0 | 0
7.6 | PROP. | 705 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ (P6), COMPLETA, PADRÃO MÉDIO, DUAS FOLHAS DE 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATENTES (ANGELIM), ALIZARES (ANGELIM) E BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 3292.53 | 9877.59 | 2601.09 | 7803.27 | 0 | [5 empty] | 7803.28 | 0 | 0
7.7 | PROP. | 706 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (P7) COM GUARNIÇÃO, PUXADOR E TRINCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 863.28 | 7769.52 | 681.99 | 6137.91 | 0 | [5 empty] | 6137.91 | 0 | 0
7.8 | PROP. | 707 | PORTA DE VIDRO DE CORRER (P8), 120X210CM. INCLUSO FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1717.34 | 1717.34 | 1356.7 | 1356.7 | 0 | [5 empty] | 1356.7 | 0 | 0
7.9 | PROP. | 708 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO (OCRE ITABIRA), L = 20CM, COM PINGADEIRA NO LADO EXTERNO, ASSENTADO COM ARGAMASSA. | M | 98.25 | 72.69 | 7141.79 | 57.42 | 5641.52 | 0 | [5 empty] | 5642 | 0 | 0
7.10 | PROP. | 709 | BASCULA (B1) EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, 60X50CM, INCLUSO FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 395.11 | 3555.99 | 312.14 | 2809.26 | 0 | [5 empty] | 2809.23 | 0 | 0
7.11 | PROP. | 710 | BASCULA (B2) EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR,120X50CM, INCLUSO FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 700.55 | 8406.6 | 553.43 | 6641.16 | 0 | [5 empty] | 6641.2 | 0 | 0
7.12 | PROP. | 711 | JANELA (J1) EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR,225X120CM COM BASCULANTE DE 60X40CM, INCLUSO FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 1706.77 | 11947.39 | 1348.35 | 9438.45 | 0 | [5 empty] | 9438.42 | 0 | 0
7.13 | SINAPI | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 31.74 | 510.3 | 16196.92 | 403.14 | 12795.66 | 0 | [5 empty] | 12795.54 | 0 | 0
7.14 | PROP. | 712 | FECHAMENTO DE VIDRO DA FACHADA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING (REFERÊNCIA LINHA CITTA DUE ALCOA), COMPOSTO POR ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA E VIDRO TEMPERADO LAMINADO COM ESP. DE 6MM (3MM+3MM), REFLETIVO VERDE E COM CONTROLE TÉRMICO E DE UV, DIVIDO EM MÓDULOS FIXOS E MAXIM-AR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 160.42 | 2376.05 | 381161.18 | 1877.08 | 301121.17 | 0 | [5 empty] | 301116.7 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | [5 empty] | 363690.58 |  | 287314.27 | 0 | [5 empty] | 287314.95 |  | 0
8.1 | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 136.92 | 6.96 | 952.96 | 5.5 | 753.06 | 0 | [5 empty] | 752.84 | 0 | 0
8.2 | PROP. | 801 | INSTALAÇÃO DE ANDAIMES PARA TRABALHOS EM FACHADAS, INCLUSO LOCAÇÃO. (ITEM MEDIDO PROPORCIONAL A FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS) | UN | 1 | 11359 | 11359 | 8973.59 | 8973.59 | 0 | [5 empty] | 8973.59 | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 405.23 | 9.47 | 3837.56 | 7.48 | 3031.12 | 0 | [5 empty] | 3031.67 | 0 | 0
8.4 | SINAPI | 104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 116.76 | 81.62 | 9529.95 | 64.48 | 7528.68 | 0 | [5 empty] | 7528.64 | 0 | 0
8.5 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 528.67 | 44.1 | 23314.52 | 34.84 | 18418.86 | 0 | [5 empty] | 18418.43 | 0 | 0
8.6 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC II, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 252.29 | 67.05 | 16916.04 | 52.97 | 13363.8 | 0 | [5 empty] | 13363.64 | 0 | 0
8.7 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 107.22 | 88.77 | 9518.18 | 70.13 | 7519.34 | 0 | [5 empty] | 7519.35 | 0 | 0
8.8 | PROP. | 802 | INSTALAÇÃO DE CARPETE NYLON, PARA TRÁFEGO PESADO, ESPESSURA DE 6MM, ANITICHAMAS, FIXADO COM COLAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 615.25 | 204.42 | 125769.4 | 161.49 | 99356.72 | 0 | [5 empty] | 99357.62 | 0 | 0
8.9 | PROP. | 803 | FORRO MINERAL EM PLACAS DE 1250X625MM, E=15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, COR BRANCA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1164.24 | 139.57 | 162492.97 | 110.26 | 128369.1 | 0 | [5 empty] | 128369.17 | 0 | 0
9 | PINTURA | [5 empty] | 168192.21 |  | 132877.04 | 0 | [5 empty] | 132871.57 |  | 0
9.1 | PROP. | 901 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TRÊS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 1165.55 | 55.75 | 64979.41 | 44.04 | 51330.82 | 0 | [5 empty] | 51333.63 | 0 | 0
9.2 | PROP. | 902 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS, TRÊS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. | M2 | 1491.27 | 29.77 | 44395.04 | 23.52 | 35074.67 | 0 | [5 empty] | 35072.01 | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2656.82 | 5.48 | 14559.36 | 4.33 | 11504.03 | 0 | [5 empty] | 11501.87 | 0 | 0
9.4 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1118.55 | 12.52 | 14004.22 | 9.89 | 11062.46 | 0 | [5 empty] | 11063.31 | 0 | 0
9.5 | PROP. | 903 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMBORRACHADA (PREMIUM) EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 1165.55 | 21.4 | 24942.77 | 16.91 | 19709.45 | 0 | [5 empty] | 19704.75 | 0 | 0
9.6 | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 141.6 | 37.51 | 5311.41 | 29.63 | 4195.61 | 0 | [5 empty] | 4196.01 | 0 | 0
10 | PISO | [5 empty] | 214033.19 |  | 169086.24 | 0 | [5 empty] | 169085.86 |  | 0
10.1 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 326.57 | 52.38 | 17105.73 | 41.38 | 13513.47 | 0 | [5 empty] | 13513.5 | 0 | 0
10.2 | PROP. | 1001 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, COM ENCHIMENTO DE EPS DE 4CM, ESPESSURA TOTAL DE 8CM (4CM DE EPS + 4CM DE ARGAMASSA REFORÇADA FIBRAS POLIPROPILENO). | M2 | 403.55 | 69.54 | 28062.86 | 54.94 | 22171.04 | 0 | [5 empty] | 22169.61 | 0 | 0
10.3 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 656.79 | 104.03 | 68325.86 | 82.18 | 53975 | 0 | [5 empty] | 53977.32 | 0 | 0
10.4 | PROP. | 1002 | PISO EM GRANILITE COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE (FULGET), COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, HIDROJATEAMENTO E ESTUCAMENTO. | M2 | 125.5 | 105.25 | 13208.87 | 83.15 | 10435.33 | 0 | [5 empty] | 10434.99 | 0 | 0
10.5 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO (ACABAMENTO JATEADO) APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. | M2 | 56.5 | 332.34 | 18777.21 | 262.55 | 14834.08 | 0 | [5 empty] | 14833.96 | 0 | 0
10.6 | SINAPI | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 10.81 | 444.79 | 4808.17 | 351.38 | 3798.42 | 0 | [5 empty] | 3798.45 | 0 | 0
10.7 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 88 | 244.6 | 21524.8 | 193.23 | 17004.24 | 0 | [5 empty] | 17004.56 | 0 | 0
10.8 | SINAPI | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 50 | 37.21 | 1860.5 | 29.4 | 1470 | 0 | [5 empty] | 1469.79 | 0 | 0
10.9 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 384.56 | 61.3 | 23573.52 | 48.43 | 18624.24 | 0 | [5 empty] | 18623.04 | 0 | 0
10.10 | PROP. | 1003 | GUIA DE GRANITO CINZA PARA RAMPAS, LARG. 10CM, ESP. 3CM, ACABAMENTO JATEADO, FIXADO COM ARGAMASSA ACIII. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 121.4 | 64.96 | 7886.14 | 51.32 | 6230.25 | 0 | [5 empty] | 6230.04 | 0 | 0
10.11 | PROP. | 1004 | CONTENÇÃO DE MADEIRA (ANGELIM) PARA BORDA DO PALCO, LARG. 7CM, ESP. MCM, ACABAMENTO VERNIZ, FIXADO COM ARGAMASSA E PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 22.9 | 55.77 | 1277.13 | 44.06 | 1008.97 | 0 | [5 empty] | 1008.93 | 0 | 0
10.12 | PROP. | 1005 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE ARRESTAS EM CARPETES, PISOS LAMINADOS E AZULEJOS. FIXADO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 400 | 18.28 | 7312 | 14.44 | 5776 | 0 | [5 empty] | 5776.47 | 0 | 0
10.13 | SINAPI | 104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 20 | 9.22 | 184.4 | 7.28 | 145.6 | 0 | [5 empty] | 145.68 | 0 | 0
10.14 | SINAPI | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 20 | 6.3 | 126 | 4.98 | 99.6 | 0 | [5 empty] | 99.54 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 27407.27 |  | 21651.59 | 0 | [5 empty] | 21651.7 |  | 0
11.1 | DER-ES | 141410 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140 | 27.58 | 3861.2 | 21.79 | 3050.6 | 0 | [5 empty] | 3050.34 | 0 | 0
11.2 | DER-ES | 141411 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 62 | 37.04 | 2296.48 | 29.26 | 1814.12 | 0 | [5 empty] | 1814.22 | 0 | 0
11.3 | DER-ES | 141413 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN SOMM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 74 | 59.79 | 4424.46 | 47.23 | 3495.02 | 0 | [5 empty] | 3495.32 | 0 | 0
11.4 | DER-ES | 141414 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 78 | 83 | 6474 | 65.57 | 5114.46 | 0 | [5 empty] | 5114.45 | 0 | 0
11.5 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 28.93 | 115.72 | 22.85 | 91.4 | 0 | [5 empty] | 91.42 | 0 | 0
11.6 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 38.64 | 38.64 | 30.53 | 30.53 | 0 | [5 empty] | 30.53 | 0 | 0
11.7 | SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 91.43 | 365.72 | 72.23 | 288.92 | 0 | [5 empty] | 288.92 | 0 | 0
11.8 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 135.23 | 1622.76 | 106.83 | 1281.96 | 0 | [5 empty] | 1281.98 | 0 | 0
11.9 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 45.17 | 90.34 | 35.68 | 71.36 | 0 | [5 empty] | 71.37 | 0 | 0
11.10 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 68.05 | 68.05 | 53.76 | 53.76 | 0 | [5 empty] | 53.76 | 0 | 0
11.11 | SINAPI | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 174.26 | 697.04 | 137.67 | 550.68 | 0 | [5 empty] | 550.66 | 0 | 0
11.12 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 52.83 | 105.66 | 41.74 | 83.48 | 0 | [5 empty] | 83.47 | 0 | 0
11.13 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 | 396.05 | 5544.7 | 312.88 | 4380.32 | 0 | [5 empty] | 4380.3 | 0 | 0
11.14 | SINAPI | 102609 | CAIXA D‘ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1518.77 | 1518.77 | 1199.83 | 1199.83 | 0 | [5 empty] | 1199.83 | 0 | 0
11.15 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.5 | 94.12 | 141.18 | 74.35 | 111.53 | 0 | [5 empty] | 111.53 | 0 | 0
11.16 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.5 | 28.37 | 42.55 | 22.41 | 33.62 | 0 | [5 empty] | 33.61 | 0 | 0
12 | INSTALAç6ES DE ESGOTO E DRENAGEM | [5 empty] | 55434.55 |  | 43793.38 | 0 | [5 empty] | 43793.2 |  | 0
12.1 | DER-ES | 141906 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 193 | 38.47 | 7424.71 | 30.39 | 5865.27 | 0 | [5 empty] | 5865.51 | 0 | 0
12.2 | DER-ES | 141907 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO SOMM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 96 | 51.51 | 4944.96 | 40.69 | 3906.24 | 0 | [5 empty] | 3906.51 | 0 | 0
12.3 | DER-ES | 141909 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 303 | 85.87 | 26018.61 | 67.84 | 20555.52 | 0 | [5 empty] | 20554.66 | 0 | 0
12.4 | DER-ES | 141910 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51 | 134.7 | 6869.7 | 106.41 | 5426.91 | 0 | [5 empty] | 5427.05 | 0 | 0
12.5 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 86.99 | 1130.87 | 68.72 | 893.36 | 0 | [5 empty] | 893.39 | 0 | 0
12.6 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 22.28 | 44.56 | 17.6 | 35.2 | 0 | [5 empty] | 35.2 | 0 | 0
12.7 | PROP. | 1201 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UN | 2 | 581.82 | 1163.64 | 459.64 | 919.28 | 0 | [5 empty] | 919.27 | 0 | 0
12.8 | PROP. | 1202 | CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UN | 6 | 581.82 | 3490.92 | 459.64 | 2757.84 | 0 | [5 empty] | 2757.82 | 0 | 0
12.9 | PROP. | 1203 | CAIXA DE AREIA SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UN | 6 | 561.11 | 3366.66 | 443.28 | 2659.68 | 0 | [5 empty] | 2659.66 | 0 | 0
12.10 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8 | 94.12 | 752.96 | 74.35 | 594.8 | 0 | [5 empty] | 594.84 | 0 | 0
12.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 8 | 28.37 | 226.96 | 22.41 | 179.28 | 0 | [5 empty] | 179.3 | 0 | 0
13 | APARELHOS SANITÁRIOS, METAIS, ESPELHOS E BANCADAS | [5 empty] | 48280.77 |  | 38141.71 | 0 | [5 empty] | 38141.73 |  | 0
13.1 | PROP. | 1301 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 422.97 | 3383.76 | 334.15 | 2673.2 | 0 | [5 empty] | 2673.16 | 0 | 0
13.2 | PROP. | 1302 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 992.5 | 5955 | 784.07 | 4704.42 | 0 | [5 empty] | 4704.44 | 0 | 0
13.3 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 272.44 | 1634.64 | 215.23 | 1291.38 | 0 | [5 empty] | 1291.36 | 0 | 0
13.4 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 374.84 | 1124.52 | 296.12 | 888.36 | 0 | [5 empty] | 888.37 | 0 | 0
13.5 | DER-ES | 170128 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 6 | 1473.48 | 8840.88 | 1164.05 | 6984.3 | 0 | [5 empty] | 6984.28 | 0 | 0
13.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 134.2 | 402.6 | 106.02 | 318.06 | 0 | [5 empty] | 318.05 | 0 | 0
13.7 | DER-ES | 170304 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UND | 12 | 227.53 | 2730.36 | 179.75 | 2157 | 0 | [5 empty] | 2156.98 | 0 | 0
13.8 | PROP. | 1303 | BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO OCRE ITABIRA, ESP. 2CM. INCLUSO SAIA (H=10CM), RODABANCADA (H=10CM) E SUPORTE DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 15.85 | 578.79 | 9173.82 | 457.24 | 7247.25 | 0 | [5 empty] | 7247.3 | 0 | 0
13.9 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 413.66 | 9927.84 | 326.79 | 7842.96 | 0 | [5 empty] | 7842.98 | 0 | 0
13.10 | PROP. | 1304 | ESPELHO CRISTAL E=4MM, FIXADO NA PAREDE COM SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 7.4 | 540.8 | 4001.92 | 427.23 | 3161.5 | 0 | [5 empty] | 3161.51 | 0 | 0
13.11 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 51.52 | 721.28 | 40.7 | 569.8 | 0 | [5 empty] | 569.81 | 0 | 0
13.12 | DER-ES | 170519 | DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UND | 1 | 384.15 | 384.15 | 303.48 | 303.48 | 0 | [5 empty] | 303.48 | 0 | 0
14 | INSTALAÇ6ES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 82142.97 |  | 64892.32 | 0 | [5 empty] | 64892.81 |  | 0
14.1 | PROP. | 1401 | ABRIGO PARA HIDRANTE , 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2”, ADAPTADOR STORZ 2 1/2”, MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 2X15M, REDUÇÃO DE 2 1/2”X1 1/2” E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2“. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 2610 | 13050 | 2061.9 | 10309.5 | 0 | [5 empty] | 10309.48 | 0 | 0
14.2 | DER-ES | 160603 | HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE | UND | 1 | 994.47 | 994.47 | 785.63 | 785.63 | 0 | [5 empty] | 785.63 | 0 | 0
14.3 | PROP. | 1402 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2"), PINTADO NA COR VERMELHA. | M | 115 | 253.83 | 29190.45 | 200.53 | 23060.95 | 0 | [5 empty] | 23060.41 | 0 | 0
14.4 | DER-ES | 141212 | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 115.34 | 230.68 | 91.12 | 182.24 | 0 | [5 empty] | 182.24 | 0 | 0
14.5 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 420.78 | 1262.34 | 332.42 | 997.26 | 0 | [5 empty] | 997.25 | 0 | 0
14.6 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 87.86 | 87.86 | 69.41 | 69.41 | 0 | [5 empty] | 69.41 | 0 | 0
14.7 | PROP. | 1403 | FLANGE EM AÇO, DN 75 MM X 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 286.69 | 286.69 | 226.48 | 226.48 | 0 | [5 empty] | 226.48 | 0 | 0
14.8 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 514.24 | 1028.48 | 406.25 | 812.5 | 0 | [5 empty] | 812.5 | 0 | 0
14.9 | PROP. | 1404 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = SOMM E PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 440.25 | 440.25 | 347.8 | 347.8 | 0 | [5 empty] | 347.8 | 0 | 0
14.10 | PROP. | 1405 | PAINEL ELÉTRICO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 5 CV, TRIFÁSICO, COMPLETO EM CHAPA DE AÇO, SELETORA, BOTÃO PARADA DE EMERGÊNCIA, DISJUNTORES, RELÊS E CONTATORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1471.88 | 1471.88 | 1162.78 | 1162.78 | 0 | [5 empty] | 1162.78 | 0 | 0
14.11 | PROP. | 1406 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO PARA SISTEMA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 392.32 | 392.32 | 309.93 | 309.93 | 0 | [5 empty] | 309.93 | 0 | 0
14.12 | PROP. | 1407 | BOMBA CENTRÍFUGA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 5 CV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 5174.11 | 5174.11 | 4087.54 | 4087.54 | 0 | [5 empty] | 4087.54 | 0 | 0
14.13 | PROP. | 1408 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 16000L, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA, INCLUSO IÇAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 11799.71 | 11799.71 | 9321.75 | 9321.75 | 0 | [5 empty] | 9321.75 | 0 | 0
14.14 | DER-ES | 160673 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, CAPACIDADE ATÉ: 256 ENDEREÇOS, 4 LAÇOS COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 2644.36 | 2644.36 | 2089.04 | 2089.04 | 0 | [5 empty] | 2089.04 | 0 | 0
14.15 | DER-ES | 160674 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO | UND | 5 | 150.99 | 754.95 | 119.28 | 596.4 | 0 | [5 empty] | 596.41 | 0 | 0
14.16 | DER-ES | 160676 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MÉDIA TIPO CORNETA | UND | 2 | 148.32 | 296.64 | 117.17 | 234.34 | 0 | [5 empty] | 234.35 | 0 | 0
14.17 | PROP. | 1409 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO COM TOMADA UNIVERSAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 38 | 68.66 | 2609.08 | 54.24 | 2061.12 | 0 | [5 empty] | 2061.17 | 0 | 0
14.18 | PROP. | 1410 | CABO BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 2 X 1,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 115 | 11.18 | 1285.7 | 8.83 | 1015.45 | 0 | [5 empty] | 1015.7 | 0 | 0
14.19 | PROP. | 1411 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA NA PAREDE. | UN | 65 | 30.93 | 2010.45 | 24.43 | 1587.95 | 0 | [5 empty] | 1588.25 | 0 | 0
14.20 | DER-ES | 160607 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE | UND | 15 | 248.57 | 3728.55 | 196.37 | 2945.55 | 0 | [5 empty] | 2945.55 | 0 | 0
14.21 | PROP. | 1412 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/4”, INCLUSIVE CONEXÕES E CAIXAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 115 | 29.6 | 3404 | 23.38 | 2688.7 | 0 | [5 empty] | 2689.15 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS | [5 empty] | 271849.81 |  | 214748.41 | 0 | [5 empty] | 214760.9 |  | 0
15.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 925.2 | 20.01 | 18513.25 | 15.81 | 14627.41 | 0 | [5 empty] | 14625.44 | 0 | 0
15.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22 | 22.94 | 504.68 | 18.12 | 398.64 | 0 | [5 empty] | 398.7 | 0 | 0
15.3 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.4 | 11.51 | 280.84 | 9.09 | 221.8 | 0 | [5 empty] | 221.86 | 0 | 0
15.4 | DER-ES | 151126 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28.5 | 24.32 | 693.12 | 19.21 | 547.49 | 0 | [5 empty] | 547.56 | 0 | 0
15.5 | DER-ES | 151127 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 182.9 | 36.83 | 6736.2 | 29.1 | 5322.39 | 0 | [5 empty] | 5321.59 | 0 | 0
15.6 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 34.2 | 31.3 | 1070.46 | 24.73 | 845.77 | 0 | [5 empty] | 845.66 | 0 | 0
15.7 | PROP. | 1501 | ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA SOMM E ALTURA SOMM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 206.5 | 31.15 | 6432.47 | 24.61 | 5081.97 | 0 | [5 empty] | 5081.64 | 0 | 0
15.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4287 | 4.89 | 20963.43 | 3.86 | 16547.82 | 0 | [5 empty] | 16561.07 | 0 | 0
15.9 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1826.8 | 7.54 | 13774.07 | 5.96 | 10887.73 | 0 | [5 empty] | 10881.49 | 0 | 0
15.10 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 225.4 | 28.31 | 6381.07 | 22.36 | 5039.94 | 0 | [5 empty] | 5041.03 | 0 | 0
15.11 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 93.6 | 30.6 | 2864.16 | 24.17 | 2262.31 | 0 | [5 empty] | 2262.68 | 0 | 0
15.12 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.7 | 109.32 | 9696.68 | 86.36 | 7660.13 | 0 | [5 empty] | 7660.36 | 0 | 0
15.13 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 171.6 | 171.74 | 29470.58 | 135.67 | 23280.97 | 0 | [5 empty] | 23281.71 | 0 | 0
15.14 | SINAPI | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 183.6 | 210.43 | 38634.94 | 166.24 | 30521.66 | 0 | [5 empty] | 30521.54 | 0 | 0
15.15 | PROP. | 1503 | CAIXA RETANGULAR 4X2”, PVC, INSTALADA EM PAREDE — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 171 | 26.07 | 4457.97 | 20.6 | 3522.6 | 0 | [5 empty] | 3521.79 | 0 | 0
15.16 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 19.54 | 586.2 | 15.44 | 463.2 | 0 | [5 empty] | 463.1 | 0 | 0
15.17 | PROP. | 1504 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40X40X15CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 170.13 | 340.26 | 134.4 | 268.8 | 0 | [5 empty] | 268.8 | 0 | 0
15.18 | PROP. | 1505 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES: 0,6X0,6X0,6 M. | UN | 1 | 608.13 | 608.13 | 480.42 | 480.42 | 0 | [5 empty] | 480.42 | 0 | 0
15.19 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 38.51 | 1270.83 | 30.42 | 1003.86 | 0 | [5 empty] | 1003.95 | 0 | 0
15.20 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 75.42 | 150.84 | 59.58 | 119.16 | 0 | [5 empty] | 119.16 | 0 | 0
15.21 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 58.87 | 176.61 | 46.51 | 139.53 | 0 | [5 empty] | 139.52 | 0 | 0
15.22 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 79.23 | 79.23 | 62.59 | 62.59 | 0 | [5 empty] | 62.59 | 0 | 0
15.23 | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 104 | 416 | 82.16 | 328.64 | 0 | [5 empty] | 328.64 | 0 | 0
15.24 | PROP. | 1506 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 101 | 45.19 | 4564.19 | 35.7 | 3605.7 | 0 | [5 empty] | 3605.7 | 0 | 0
15.25 | PROP. | 1507 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 28 | 72.23 | 2022.44 | 57.06 | 1597.68 | 0 | [5 empty] | 1597.72 | 0 | 0
15.26 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 65.5 | 327.5 | 51.74 | 258.7 | 0 | [5 empty] | 258.72 | 0 | 0
15.27 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 10.15 | 101.5 | 8.02 | 80.2 | 0 | [5 empty] | 80.18 | 0 | 0
15.28 | PROP. | 1508 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR COM CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA E 2 LÂMPADAS LED TUBULARES 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 159 | 159.03 | 25285.77 | 125.63 | 19975.17 | 0 | [5 empty] | 19975.72 | 0 | 0
15.29 | PROP. | 1509 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QD1) COMPLETO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTOS, DISJUNTORES, DPS, ISOLADORES E CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10786.01 | 10786.01 | 8520.93 | 8520.93 | 0 | [5 empty] | 8520.93 | 0 | 0
15.30 | PROP. | 1510 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QD2) COMPLETO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTOS, DISJUNTORES, DRs, ISOLADORES E CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2156.37 | 2156.37 | 1703.53 | 1703.53 | 0 | [5 empty] | 1703.53 | 0 | 0
15.31 | PROP. | 1511 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QD3) COMPLETO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTOS, DISJUNTORES, DRs, ISOLADORES E CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2085.78 | 2085.78 | 1647.76 | 1647.76 | 0 | [5 empty] | 1647.76 | 0 | 0
15.32 | PROP. | 1512 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QD4) COMPLETO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTOS, DISJUNTORES, DRs, ISOLADORES E CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2022.72 | 2022.72 | 1597.95 | 1597.95 | 0 | [5 empty] | 1597.95 | 0 | 0
15.33 | PROP. | 1513 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (QDS) COMPLETO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTOS, DISJUNTORES, DRs, ISOLADORES E CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7746.45 | 7746.45 | 6119.68 | 6119.68 | 0 | [5 empty] | 6119.68 | 0 | 0
15.34 | PROP. | 1514 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 300A, CAIXA MOLDADA, 600V, ICC 40KA. INSTALADO NO QUADRO GERAL DA SUBESTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1636.62 | 1636.62 | 1292.93 | 1292.93 | 0 | [5 empty] | 1292.93 | 0 | 0
15.35 | PROP. | 1515 | TUBO PARA DESCIDA DE CABOS DO TETO NO LAB. DE INFORMÁTICA. TUBO DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA, SEÇÃO DN 2“ + DN 1/2”, FIXAÇÃO NO TETO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 353.69 | 353.69 | 279.41 | 279.41 | 0 | [5 empty] | 279.41 | 0 | 0
15.36 | PROP. | 1516 | TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO) CAT 6, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 44.77 | 1835.57 | 35.37 | 1450.17 | 0 | [5 empty] | 1450.1 | 0 | 0
15.37 | PROP. | 1517 | TOMADA DE REDE RJ45 (2 MÓDULO) CAT 6, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 75.27 | 2559.18 | 59.46 | 2021.64 | 0 | [5 empty] | 2021.75 | 0 | 0
15.38 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2309.2 | 7.94 | 18335.04 | 6.27 | 14478.68 | 0 | [5 empty] | 14484.65 | 0 | 0
15.39 | SlNAPl | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 5038.94 | 5038.94 | 3980.75 | 3980.75 | 0 | [5 empty] | 3980.75 | 0 | 0
15.40 | SlNAPl | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 2026.94 | 14188.58 | 1601.28 | 11208.96 | 0 | [5 empty] | 11208.95 | 0 | 0
15.41 | PROP. | 1518 | FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6FO PARA LIGAÇÃO DO RACK AO SERVIDOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 21.47 | 2147 | 16.96 | 1696 | 0 | [5 empty] | 1696.13 | 0 | 0
15.42 | PROP. | 1519 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO COMPLETO PARA RACK PADRÃO 19” 1U 12FO | UN | 2 | 630.47 | 1260.94 | 498.07 | 996.14 | 0 | [5 empty] | 996.14 | 0 | 0
15.43 | PROP. | 1520 | REPOSICIONAMENTO (DESMONTAGEM E REMONTAGEM) DE ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 200x100MM, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | M | 50 | 43.79 | 2189.5 | 34.59 | 1729.5 | 0 | [5 empty] | 1729.7 | 0 | 0
15.44 | PROP. | 1521 | REPOSICIONAMENTO (DESMONTAGEM E REMONTAGEM) DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 4" (110MM), COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL. | M | 30 | 36.8 | 1104 | 29.07 | 872.1 | 0 | [5 empty] | 872.16 | 0 | 0
16 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 354285.61 |  | 279885.44 | 0 | [5 empty] | 279885.04 |  | 0
16.1 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 145 | 30.58 | 4434.1 | 24.16 | 3503.2 | 0 | [5 empty] | 3502.93 | 0 | 0
16.2 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL E! FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 371 | 40.68 | 15092.28 | 32.14 | 11923.94 | 0 | [5 empty] | 11922.88 | 0 | 0
16.3 | SINAPI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 89 | 53.59 | 4769.51 | 42.34 | 3768.26 | 0 | [5 empty] | 3767.9 | 0 | 0
16.4 | PROP. | 1601 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 72 | 79 | 5688 | 62.41 | 4493.52 | 0 | [5 empty] | 4493.51 | 0 | 0
16.5 | PROP. | 1602 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 243 | 80.16 | 19478.88 | 63.33 | 15389.19 | 0 | [5 empty] | 15388.28 | 0 | 0
16.6 | PROP. | 1603 | CABO MULTIPOLAR (PP) DE COBRE, FLEXÍVEL, COM 4 CONDUTORES DE 2,5MM2, INSTALADO EM LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 460 | 15.12 | 6955.2 | 11.94 | 5492.4 | 0 | [5 empty] | 5494.6 | 0 | 0
16.7 | PROP. | 1604 | AR CONDICIONADO INVERTER, HI WALL, 12.000BTU/H, CICLO FRIO, SELO PROCEL A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 3811.81 | 11435.43 | 3011.32 | 9033.96 | 0 | [5 empty] | 9033.97 | 0 | 0
16.8 | PROP. | 1605 | AR CONDICIONADO INVERTER, CASSETE 1 VIA, 18.000BTU/H, CICLO FRIO, SELO PROCEL A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 13068.12 | 52272.48 | 10323.79 | 41295.16 | 0 | [5 empty] | 41295.17 | 0 | 0
16.9 | PROP. | 1606 | AR CONDICIONADO, CASSETE 4 VIA, 36.000BTU/H, CICLO FRIO, SELO PROCEL C OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 14735.33 | 44205.99 | 11640.89 | 34922.67 | 0 | [5 empty] | 34922.66 | 0 | 0
16.10 | PROP. | 1607 | AR CONDICIONADO, CASSETE 4 VIA, 55.000BTU/H, CICLO FRIO, SELO PROCEL C OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 17504.54 | 157540.86 | 13828.56 | 124457.04 | 0 | [5 empty] | 124457.02 | 0 | 0
16.11 | PROP. | 1608 | AR CONDICIONADO, PISO TETO, 55.000BTU/H, CICLO FRIO, SELO PROCEL C OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 13922.09 | 27844.18 | 10998.43 | 21996.86 | 0 | [5 empty] | 21996.86 | 0 | 0
16.12 | PROP. | 1609 | CORTINA DE AR 120CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 761.45 | 4568.7 | 601.54 | 3609.24 | 0 | [5 empty] | 3609.27 | 0 | 0
17 | PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E DIVISAS | [5 empty] | 165252.63 |  | 130544.11 | 0 | [5 empty] | 130549.3 |  | 0
17.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 93 | 75.68 | 7038.24 | 59.79 | 5560.47 | 0 | [5 empty] | 5560.2 | 0 | 0
17.2 | SINAPI | 101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1^ CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M*, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 112.5 | 15.39 | 1731.37 | 12.16 | 1368 | 0 | [5 empty] | 1367.78 | 0 | 0
17.3 | PROP. | 1701 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO. | M3 | 350 | 64.92 | 22722 | 51.29 | 17951.5 | 0 | [5 empty] | 17950.34 | 0 | 0
17.4 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 340 | 3.73 | 1268.2 | 2.95 | 1003 | 0 | [5 empty] | 1001.88 | 0 | 0
17.5 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 340 | 110.74 | 37651.6 | 87.48 | 29743.2 | 0 | [5 empty] | 29744.7 | 0 | 0
17.6 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 210 | 55.37 | 11627.7 | 43.74 | 9185.4 | 0 | [5 empty] | 9185.86 | 0 | 0
17.7 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1000 | 20.17 | 20170 | 15.93 | 15930 | 0 | [5 empty] | 15934.27 | 0 | 0
17.8 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 37 | 59.12 | 2187.44 | 46.7 | 1727.9 | 0 | [5 empty] | 1728.07 | 0 | 0
17.9 | PROP. | 1702 | ADEQUAÇÃO DE MURETA DA FACHADA FRONTAL PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL NYLOFOR. INCLUSO DEMOLIÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DA ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA, DEIXANDO PRONTO PARA INSTALAÇÃO DO GRADIL. | M | 48 | 200.51 | 9624.48 | 158.4 | 7603.2 | 0 | [5 empty] | 7603.32 | 0 | 0
17.10 | DER-ES | 200134 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE AÇO GALV., H: 2,03M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE AÇO @5,0MM, INCL. POSTE DE AÇO GALV. 60X40MM, CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO | M2 | 96 | 318.36 | 30562.56 | 251.5 | 24144 | 0 | [5 empty] | 24144.37 | 0 | 0
17.11 | DER-ES | 30304 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M3 | 216 | 95.69 | 20669.04 | 75.59 | 16327.44 | 0 | [5 empty] | 16328.51 | 0 | 0
18 | DIVERSOS | [5 empty] | 72385.36 |  | 57185.91 | 0 | [5 empty] | 57184.31 |  | 0
18.1 | PROP. | 1801 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO FORMADOS POR TUBOS DE AÇOS E FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSO APLICAÇÃO DA PINTURA 3 DEMÃOS (1 FUNDO + 2 ACABAMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 130 | 469.29 | 61007.7 | 370.74 | 48196.2 | 0 | [5 empty] | 48195.98 | 0 | 0
18.2 | PROP. | 1802 | CORRIMÃO SIMPLES, DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2”, FIXADO EM PAREDE. INCLUSO APLICAÇÃO DA PINTURA 3 DEMÃOS (1 FUNDO + 2 ACABAMENTO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 43.7 | 111.66 | 4879.54 | 88.21 | 3854.78 | 0 | [5 empty] | 3854.83 | 0 | 0
18.3 | PROP. | 1803 | INSTALAÇÃO DE POLTRONA NO AUDITÓRIO (APENAS INSTALAÇÃO, AS POLTRONAS SERÃO FORNECIDAS PELO IFES). FIXAÇÃO COM PARAFUSO NO PISO. | UN | 302 | 18.07 | 5457.14 | 14.28 | 4312.56 | 0 | [5 empty] | 4311.13 | 0 | 0
18.4 | PROP. | 1804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, METÁLICA, 40x60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1040.98 | 1040.98 | 822.37 | 822.37 | 0 | [5 empty] | 822.37 | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA: | [6 empty] | 2615125.1 |  | 2065938.97 | 0 | 2065948.83 |  |  |  |  | 2065944.46 |  | 0
5.49
OBS: DECLARO QUE PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO FORAM UTILIZADAS, PREFERENCIALMENTE, AS TABELAS DE REFERÊNCIA DO SINAPI, PARA OS ITENS NÃO PREVISTOS NELA, FEZ-SE USO DAS BASES DO DER-ES E DO ORSE E PARA OS ITENS NÃO PREVISTOS EM NENHUMA DAS ANTERIORES FEZ-SE COTAÇÕES DE MERCADO.
ANDRÉ PEREIRA PINTO ENGENHEIRO CIVIL COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA IFES — CAMPUS IBATIBA